【書類名】要約書

【要約】

【課題】

薬物を用いずにウェアラブル形態で末梢血管抵抗を低下させ、血圧を降下させるデバイスを提供する。

【解決手段】

手掌/足底のglabrous skinに装着可能なウェアラブルデバイスであって、フレキシブル基板上に配列されたLEDアレイ（630〜850 nm）と、パルス照射を制御する制御手段と、末梢皮膚温センサを備える。LEDから照射された光により、AVA周囲の血管内皮細胞からNOが光化学的に遊離し、cGMP経路を介してAVA平滑筋が弛緩してAVAが拡張し、末梢血流が増加する。パルス照射制御（T_on/T_off）によりNOストア枯渇を防止し、持続的なAVA拡張を維持する。温度フィードバックにより個体差への自動適応と安全遮断を実現する。

【選択図】

図1